ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении предварительного отбора

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Смоленской области.

- Общие положения.

- Орган по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций (далее – Орган по ведению РКП) - Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

- Дата и номер предварительного отбора:  № 01-б/о от 13.09.2016.

- Предмет предварительного отбора подрядных организаций: включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.

- Информация об Органе по ведению РКП:

адрес: 214000, Смоленская область, г. Смоленск ул. Октябрьской революции д. 14а

e-mail: savst2@admin-smolensk.ru

телефон: +7(4812)29-26-01

официальный сайт, на котором размещена документация о проведении предварительного отбора: http://stjkh.admin-smolensk.ru

- Информация о Заказчике:

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

адрес: 214038, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13;

e-mail: fkremont@admin-smolensk.ru

телефон: +7(4812) 29-15-97, +7(4812) 29-16-04

официальный сайт: kaprem.admin-smolensk.ru

6. Информация об операторе электронной площадки:

полное наименование: АО «Единая электронная торговая площадка»

сайт оператора электронной площадки: https://com.roseltorg.ru.

7. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в предварительном оборе (далее – Заявка):

"15" сентября 2016 года 9 часов 00 минут (время московское).

8. Дата и время окончания срока подачи Заявок:

"5" октября 2016 года 18 часов 00 минут (время московское).

9. Дата и время окончания срока рассмотрения Заявок:

"10" октября 2016 года до 17 часов 00 минут (время московское).

10. Место рассмотрения Заявок:

Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, каб. 17

11. Период действия результатов предварительного отбора – 3 года.

- Требования к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

| Требования к выполнению работ (услуг) на объектах культурного наследия | При проведении капитального ремонта объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования: - запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия; - запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен; - необходимо обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия; - необходимо соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия; - запрещено использовать объект культурного наследия: - под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; - под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования; - под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ; - необходимо незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; - не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии. |
| --- | --- |
| Общие требования к выполнению работ (услуг) | Работы должны быть выполнены с соблюдением требований строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, на основании проектно-сметной документации. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим на территории РФ нормативных документов: - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ № 87 от 06.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; - СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*»; - СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»; - СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; - СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; - СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»; - СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85»; - СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; - СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; - СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; - СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; - СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»; - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»; - СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утв. Приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6; - ГОСТ 3565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; # - «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» утв. Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1034; - Федеральный закон РФ от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (в том числе в части требований к качеству работ и безопасности их проведения); - - Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 N 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»; - - Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - - СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений; - ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия»; - ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; # - ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры; - ГОСТ 21.501-2011 «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; - и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории РФ. |
| Дополнительные требования к выполнению работ (услуг) | Капитальный ремонт объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия выполняются в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную историко-культурную экспертизу и имеющей положительное заключение. Разработчик проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня завершения выполнения указанных работ (по отдельным договорам). |
| Инженерные сети (Система холодного водоснабжения) | - замена трубопроводов общего имущества многоквартирного жилого дома. - замена запорной арматуры общего имущества многоквартирного жилого дома. - пробивка и заделка отверстий, а также скрытой прокладки в местах общего пользования необходимых для прокладки трубопроводов. - изоляция трубопровода и стояков, расположенных в подвальном помещении или техническом подполье до перекрытия и чердаке |
| Инженерные сети (Система горячего водоснабжения) | - замена трубопроводов общего имущества многоквартирного жилого дома. - замена запорной арматуры общего имущества многоквартирного жилого дома. - соединение запорной арматуры с квартирной разводкой (квартирная разводка замене не подлежит). - пробивка и заделка отверстий, а также скрытой прокладки в местах общего пользования необходимых для прокладки трубопроводов. - изоляция трубопровода и стояков, расположенных в подвальном помещении или техническом подполье до перекрытия и чердаке |
| Инженерные сети (водоотведение) | - замена ливневых и канализационных трубопроводов общего имущества многоквартирного жилого дома. - разработка грунта в подвале при замене трубопровода канализации при необходимости. - пробивка и заделка отверстий и скрытой прокладки в местах общего пользования необходимых для прокладки трубопроводов. |
| Инженерные сети (Инженерная система газоснабжения) | - замена сети газопотребления общего имущества многоквартирного жилого дома. - замена запорной и регулировочной арматуры. |
| Инженерные сети (Система отопления) | - замена трубопроводов общего имущества многоквартирного жилого дома. - замена отопительных приборов в местах общего пользования. - замена запорной арматуры общего имущества многоквартирного жилого дома. - пробивка и заделка отверстий и скрытой прокладки в местах общего пользования необходимых для прокладки трубопроводов. - изоляция трубопроводов расположенных в подвальном помещении или техническом подполье до перекрытия и на чердаке. - замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок общего имущества многоквартирного жилого дома. |
| Инженерные сети (Система электроснабжения) | - замена внутридомовой системы электроснабжения общего имущества многоквартирного жилого дома включающую в себя вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования. - замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем. - перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение - замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие. - ремонт и (или) устройство контура заземления. Указанные работы выполняются в соответствии с принятыми проектными решениями специализированной организации на основании задания на проектирование и технических условий. |
| Ремонт крыши | 1 Скатные из деревянных конструкций: - ремонт с частичной или полной заменой: стропильных ног, стоек, раскосов, мауэрлатов, обрешетки сплошной и разряженной из брусков. - антисептирование и антипирирование деревянных конструкций. - утепление подкровельного (чердачного) перекрытия. - ремонт продухов, ремонт или замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства - ремонт (перекладка, штукатурка, покраска) дымовых или вентиляционных каналов. - установка, ремонт или замена колпаков на оголовках дымовых или вентиляционных каналах. - ремонт или замена фронтонов и парапетов. - полная замена покрытия кровли из штучных материалов (шифер, черепица и т.п.) с устройством примыканий - ремонт или замена системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних). - восстановление или смена ограждения на чердачной кровле. - замена фановых труб. 2 Кровли плоские из железобетонных плит - ремонт или замена стяжки для кровельного покрытия. - утепление подкровельного перекрытия. - полная замена покрытия кровли из рулонных материалов на кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий. - ремонт (перекладка, штукатурка, покраска) вентиляционных каналов. - установка, ремонт или замена на оголовках вентиляционных каналов. - ремонт продухов, ремонт или замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства. - ремонт или замена системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних). |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - ремонт стен и пола (при наличии штукатурки или покраски стен, также при наличии бетонной или цементной стяжки полов). - ремонт или замена гидроизоляции внутренних стен и пола подвала (при наличии). - восстановление герметизации швов. - ремонт технических помещений с установкой металлических дверей. - ремонт или замена продухов, подвальных окон, приямков, входов в подвал и наружных дверей. - ремонт существующих отмосток, в том числе с заменой песчано-дерновых отмосток бетонными и асфальтовыми отмостками. - ремонт или замена дренажной системы в пределах границ дома. - гидроизоляция стен и пола подвала в случае нарушения существующего слоя внутреннего противонапорной гидроизоляции. |
| Ремонт фасада | Окрашенный фасад: - очистка поверхности цоколя, фасада от покрасок. - ремонт штукатурки стен цоколя, фасада, включая архитектурный ордер. - установка отливов на фасадных поясках. - ремонт и окраска цоколя. - ремонт поверхности карнизных блоков. - ремонт и замена окон и балконных дверей. - смена оконных отливов. - ремонт балконных плит (восстановление, усиление, гидроизоляция, окраска нижней поверхности бетонной плиты, смена отливов - при необходимости) - ремонт ограждения балконных плит окраска, смена облицовки и поручней. - ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования. - ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий - ремонт или замена входных наружных дверей. - ремонт козырьков над входами и над балконами (лоджиями) верхних этажей со сменой покрытий и последующей отделкой поверхности с установкой капельников. - ремонт площадок, ступеней крылец. Ремонт или замена ограждения крылец. - ремонт отмостки при отсутствии подвала в доме. - смена водосточных труб при отсутствии вида работ по ремонту кровли. Не окрашенный фасад: - очистка поверхности цоколя от покрасок. - ремонт поврежденных участков фасад (расшивка швов кирпичной кладки, замена поврежденных участков кладки, заделка трещин). - ремонт штукатурки стен цоколя включая архитектурный ордер. - установка отливов на фасадных поясках. - ремонт и окраска цоколя. - ремонт поверхности карнизных блоков. - ремонт и замена окон и балконных дверей общего имущества. - смена оконных отливов. - ремонт балконных плит (восстановление, усиление, гидроизоляция, окраска нижней поверхности бетонной плиты, смена отливов - при необходимости) - ремонт ограждения балконных плит окраска, смена облицовки и поручней. - ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования. - ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий - ремонт или замена входных наружных дверей. - ремонт козырьков над входами и над балконами (лоджиями) верхних этажей со сменой покрытий и последующей отделкой поверхности с установкой капельников. - ремонт площадок, ступеней крылец. - ремонт или замена ограждения крылец. - ремонт отмостки при отсутствии подвала в доме. - смена водосточных труб при отсутствии вида работ по ремонту кровли. |
| Утепление фасада | - очистка поверхности цоколя, фасада от покрасок. - ремонт поврежденных участков фасад (расшивка швов кирпичной кладки, замена поврежденных участков кладки, заделка трещин). - устройство наружной теплоизоляции с применением новых эффективных сберегающих технологий с последующей отделкой поверхностей, при наличии заключения по необходимости утепления фасада. - установка отливов на фасадных поясках. - ремонт и окраска цоколя. - ремонт поверхности карнизных блоков. - ремонт и замена окон и балконных дверей общего имущества. - смена оконных отливов. - ремонт балконных плит (восстановление, усиление, гидроизоляция, окраска нижней поверхности бетонной плиты, смена отливов - при необходимости) - ремонт ограждения балконных плит окраска, смена облицовки и поручней. - ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования. - ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий - ремонт или замена входных наружных дверей. - ремонт козырьков над входами и над балконами (лоджиями) верхних этажей со сменой покрытий и последующей отделкой поверхности с установкой капельников. - ремонт площадок, ступеней крылец. - ремонт или замена ограждения крылец. - ремонт отмостки при отсутствии подвала в доме. - смена водосточных труб при отсутствии вида работ по ремонту кровли. - указанные работы выполняются в соответствии с принятыми проектными решениями специализированной организации на основании обследования здания, задания на проектирование. |
| Ремонт фундамента | - работы по ремонту или замене фундаментов. - заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов фундаментов. - устройство наружного противонапорного гидроизоляционного слоя. - устранение местных дефектов и деформаций путем усиления фундамента. Указанные работы выполняются в соответствии с принятыми проектными решениями специализированной организации на основании обследования здания, задания на проектирование и технических условий. |
| Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | - обеспечение вентиляции совмещенной крыши через воздушные прослойки, щели или каналы, предусмотрен в толще покрытия. - устройство воздушной прослойки с выводом приточных отверстий в карнизной части крыши. - утепление подкровельного перекрытия слоем теплоизолирующего материала. Указанные работы выполняются в соответствии с принятыми проектными решениями специализированной организации на основании обследования здания, задания на проектирование. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов. | - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления: - тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения; - потребления холодной воды, - электрической энергии - узлов управления ресурсами, с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации для обеспечения дистанционного учета и управления Указанные работы выполняются в соответствии с принятыми проектными решениями специализированной организации на основании задания на проектирование и технических условий. |

- Сведения о существенных условиях договора об оказании услуг и (или) выполнении работ.

| № п/п | Условие | Описание условия |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Заказчик | Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» |
| 2 | Предмет договора | Предметом договора выполнения работ (оказания услуг) является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Смоленской области, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия. Работы будут выполняться в отношении объектов, указанных в адресном перечне, размещенном на сайте по адресу: kaprem.admin-smolensk.ru. |
| 3 | Порядок заключения договора | 1. Договор выполнения работ (оказания услуг) заключается Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуществ в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение). 2. Порядок заключения договора выполнения работ (оказания услуг) определяется Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона. 3. Договор выполнения работ (оказания услуг) не может быть заключен ранее, чем через 10 (десять) дней и позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте, указанном в извещении о проведении электронного аукциона, протокола проведения электронного аукциона, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе. |
| 4 | Цена договора | 1. Определяется по итогам проведения электронного аукциона. 2. Не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении электронного аукциона и извещении о проведении электронного аукциона. 3. Цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. 4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ. 5. Заказчик вправе выплатить аванс в размере не более 30% от цены договора выполнения работ (оказания услуг), но не более обеспечения исполнения договора. |
| 5 | Порядок и сроки оплаты работ (услуг) | Порядок и сроки оплаты работ (услуг) устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона. |
| 6 | Порядок и сроки выполнения работ (оказания услуг) | Порядок и сроки выполнения работ (оказания услуг) устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона. |
| 7 | Порядок и сроки приемки выполненных работ (оказанных услуг) | 1. Порядок и сроки приемки выполненных работ (оказанных услуг) устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона. 2. Для проверки соответствия качества и объемов выполненных работ (оказанных услуг), установленных договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 8 | Место выполнения работ (оказания услуг) | Место выполнения работ (оказания услуг) устанавливается Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона в пределах Смоленской области. |
| 9 | Обеспечение исполнения договора | 1. Исполнение договора обеспечивается: а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия); б) обеспечительным платежом. 2. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником электронного аукциона, с которым заключается такой договор, самостоятельно из указанных в пункте 1 способов. 3. Размер обеспечения исполнения договора об оказании услуг указываются в извещении о проведении электронного аукциона. 4. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона. 5. Обеспечение исполнения договора может быть установлено в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса (если договором об оказании услуг предусмотрена выплата аванса), в случае если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор об оказании услуг, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора. 6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям: а) быть безотзывной; б) максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 (двадцати пяти) процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации; в) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации; г) требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору об оказании услуг и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг; д) срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору об оказании услуг не менее чем на 60 дней. 7. В документации о проведении электронного аукциона Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к обеспечению исполнения договора. |
| 10 | Гарантийный срок | Срок предоставления гарантий на оказанные услуги и (или) выполненные работы не может быть менее 5 лет со дня подписания соответствующего акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ. |
| 11 | Ответственность Заказчика и исполнителя | 1. Условия договора, предусматривающие ответственность подрядчика и Заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, определяются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона. 2. Подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов стоимости договора в случае расторжения договора в одностороннем порядке по следующим основаниям: а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ; б) задержка подрядной организацией начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме; в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ; г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора; д) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 (двух) недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ; е) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцати) календарных дней по любому из многоквартирных домов; ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором об оказании услуг, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 (два) рабочих дня; з) выявление Заказчиком после заключения договора об оказании услуг факта недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме). 3. Штраф, указанный в пункте 2, уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда). 4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. |
| 12 | Другие условия | 1. Предмет договора, место проведения работ (услуг), сроки выполнения работ (услуг), продолжительность этапов выполнения работ (услуг), виды работ (услуг) не могут изменяться в ходе его исполнения. 2. При исполнении договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 3. Расторжение договора допускается: а) по соглашению сторон; б) по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора, или подрядной организации (основания такого расторжения устанавливаются в документации о проведении электронного аукциона); в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. |

- Ориентировочные адресные перечни многоквартирных домов.

Ориентировочные адресные перечни многоквартирных домов, в которых в дальнейшем будет проводиться электронный аукцион на выполнение капитального ремонта общего имущества, размещены на официальном сайте Заказчика kaprem.admin-smolensk.ruв разделе «Краткосрочные планы».

- Требования к участникам предварительного отбора.

При проведении предварительного отбора по предмету последующего электронного аукциона - на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия устанавливаются следующие требования к его участникам (далее – Участник):

а) наличие у Участника выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, перечень которых установлен нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (далее – свидетельство саморегулируемой организации).

При этом в состав разрешенной деятельности должны входить следующие работы:

- организация строительства, реконструкции и капитального ремонта в сфере жилищно-гражданского строительства с указанием в свидетельстве саморегулируемой организации стоимости работ по заключаемому договору об оказании услуг.

б) наличие у Участника лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности;

в) отсутствие у Участника задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, за исключением случаев обжалования им задолженностей по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если решение в отношении жалобы на день рассмотрения заявки на участие в предварительном отборе не принято или судебное решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не вступило в законную силу;

г) отсутствие у Участника за 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе, контракта на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, расторгнутого по решению суда или расторгнутого одной из сторон контракта в случае существенных нарушений участником предварительного отбора условий контракта;

д) отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении Участника или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

е) неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату проведения предварительного отбора;

ж) отсутствие конфликта интересов, т.е. случаев, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по проведению предварительного отбора, комиссии по осуществлению закупок, должностное лицо Заказчика, осуществляющее организационное сопровождение привлечения подрядных организаций, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иных органов управления юридического лица - участника предварительного отбора либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями или сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными ими. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

з) неприменение в отношении Участника – физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Участника - юридического лица уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или административного наказания в виде дисквалификации;

и) отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

к) отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных подрядных организаций, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Положением;

л) невозможность для Участника являться юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц;

м) наличие у Участника предварительного отбора в штате минимального количества квалифицированного персонала:

для юридических лиц:

Таблица №1

| № пп | Стоимость работ по одному договору, указанная в свидетельстве саморегулируемой организации | Минимально необходимые требования к кадровому составу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не более 5 млн. рублей | - не менее 1 руководителя - высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; - не менее 2 специалистов - высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет. |
| 2 | Не более 25 млн. рублей | - не менее 1 руководителя - высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 7 лет; - не менее 2 специалистов - высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет. |
| 3 | Не более 50 млн. рублей | - не менее 1 руководителя - высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 7 лет; - не менее 3 специалистов – высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет. |
| 4 | До 300 млн. рублей | - не менее 2 руководителей - высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 7 лет; - не менее 4 специалистов – высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет. |
| 5 | 300 млн. рублей и более | - не менее 2 руководителей - высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 7 лет; - не менее 5 специалистов – высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет. |

для индивидуальных предпринимателей:

- наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, установленным в Таблице №1.

н) наличие у Участника предварительного отбора опыта выполнения работ не менее чем по 3 контрактам за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по предмету предварительного отбора. Минимальный размер стоимости ранее выполненных работ по каждому контракту установлен в подпункте «м» пункта 4 раздела VI Требований к содержанию, форме и составу заявки на участие в предварительном отборе.

- Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в предварительном отборе

- Участник предварительного отбора должен подготовить Заявку по форме приложения № 1 к Документации о проведении предварительного отбора, которая должна содержать полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора, - для юридического лица, или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

- Участник предварительного отбора должен подписать Заявку усиленной неквалифицированной электронной подписью.

- Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- В состав Заявки включаются следующие документы:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе;

б) выписка из Единого государственного реестра предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

в) учредительные документы Участника предварительного отбора – для юридических лиц;

г) нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для иностранных лиц;

д) документ, подтверждающий полномочия лиц на осуществление действий от имени Участника предварительного отбора;

е) свидетельства о допуске к работам, перечень которых установлен нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, с указанием следующих видов разрешенной деятельности:

- организация строительства, реконструкции и капитального ремонта в сфере жилищно-гражданского строительства с указанием в свидетельстве саморегулируемой организации стоимости работ по заключаемому договору об оказании услуг;

ж) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученная не ранее 1 января года, в котором подается Заявка, или нотариально заверенная копия такой справки;

з) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации, с отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением электронной квитанции (расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде;

и) штатное расписание;

к) штатно-списочный состав сотрудников, подготовленный по форме приложения № 2 к Документации о проведении предварительного отбора;

л) копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов и аттестатов, подтверждающих наличие у участника предварительного отбора в штате минимального количества квалифицированного персонала, установленного пунктом «м» Раздела V Требований к участникам предварительного отбора;

м) не менее 3 (трех) контрактов на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, в которых указан установленный срок выполнения работ и их первоначальная стоимость, акты приемки выполненных работ по таким контрактам или иных документов, подтверждающих приемку работ, в которых указана их окончательная стоимость и подтверждается приемка заказчиком работ по контракту в полном объеме, которые подтверждают наличие опыта выполнения работ за 3 (три) года, предшествующие дате подачи заявки. При этом минимальный размер стоимости ранее выполненных работ по каждому контракту приведен в Таблице №2 в зависимости от стоимости работ, указанной в свидетельстве саморегулируемой организации:

Таблица № 2

| № пп | Стоимость работ по одному договору, указанная в свидетельстве саморегулируемой организации | Минимальный размер стоимости ранее выполненных работ по каждому контракту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не более 10 млн. рублей | Не менее 10% |
| 2 | Не более 60 млн. рублей | Не менее 5% |
| 3 | Не более 500 млн. рублей | Не менее 1% |
| 4 | Свыше 500 млн. рублей | Не менее 0,5% |

- Порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе подрядных организаций

- До подачи Заявки Участник предварительного отбора должен зарегистрироваться на сайте оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки.

- Регистрация на электронной площадке, а также участие в предварительном отборе осуществляется без взимания платы с Участника.

- Заявка, а также все сведения и документы, которые входят в ее состав, подаются Участником через оператора электронной площадки в виде электронного документа в соответствии с правилами, установленными оператором электронной площадки.

- Участник в рамках извещения о проведении предварительного отбора      № 01-б от 13.09.2016 (далее – Извещение) вправе подать только одну Заявку, пока она не рассмотрена в порядке, предусмотренном Документацией о проведении предварительного отбора, и по ней не принято решение об отказе во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций.

- Участник, подавший Заявку, вправе ее изменить.

- Внесение изменений в Заявку осуществляется через сайт оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Изменения, которые вносятся в Заявку должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью.

- Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- В случае установления факта подачи одним Участником 2 (двух) и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки такого Участника не рассматриваются.

- Заявка подается Участником не ранее даты, указанной в пункте 7 разделаI Документации о проведении предварительного отбора.

- Заявки, поданные ранее даты и времени, указанные в пункте 7 разделаI Документации о проведении предварительного отбора, не принимаются оператором электронной площадки и возвращаются Участнику.

- Каждая Заявка, поступившая в установленные сроки, регистрируется оператором электронной площадки, с присвоением порядкового номера.

- Установленные дата и время окончания срока подачи Заявок могут быть продлены Органом по ведению РКП в случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в предварительном отборе

- Участник, подавший Заявку, вправе ее отозвать.

- Заявка может быть отозвана до первоначальной даты и времени окончания срока подачи Заявок, указанных в Извещении и пункте 8 разделаIДокументации о проведении предварительного отбора.

- Отзыв Заявки осуществляется через сайт оператора электронной площадки, в соответствии с регламентом работы электронной площадки.

- Уведомление об отзыве Заявки должно быть подписано усиленной неквалифицированной электронной подписью Участника.

- Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Разъяснение положений Документации, внесение изменений в Документацию о проведении предварительного отбора

1. Форма, порядок, и сроки предоставления участникам предварительного отбора разъяснений положений Документации о проведении предварительного отбора.

1.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в орган по ведению РКП запрос о разъяснении Документации о проведении предварительного отбора (далее – Запрос).

1.2. Запрос направляется в виде электронного документа через сайт оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки.

1.3. Запросы принимаются до «2» октября 2016 года.

1.4. В случае если Запрос поступил в сроки, указанные в пункте 3 настоящего раздела, Орган по ведению РКП в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Запроса обязан опубликовать на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки разъяснения Документации о проведении предварительного отбора без указания лица, от которого поступил Запрос.

1.5. В случае если Запрос поступил позднее даты, указанной в пункте 3 настоящего раздела, данный Запрос не рассматривается Органом по ведению РКП.

1.6. Запрос должен быть подписан, усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, направившего Запрос.

1.7. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2. Внесение изменений в извещение и (или) в документацию о проведении предварительного отбора

2.1. Орган по ведению РКП по собственной инициативе или в связи с запросом заинтересованного лица о разъяснении положений документации о проведении предварительного отбора вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении предварительного отбора и (или) в документацию о его проведении не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи заявок.

2.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются органом по ведению РКП на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки.

2.3. Изменение предмета предварительного отбора не допускается.

2.4. В случае внесения изменений в извещение и (или) в документацию о проведении предварительного отбора срок подачи заявок на участие в предварительном отборе продлевается не менее чем на 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки данных изменений.

2.5. Орган по ведению РКП не несет ответственности в случае, если Участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и (или) в документацию о проведении предварительного отбора, размещенными надлежащим образом.

- Порядок рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе

- Общие положения

  - Поступившие от Участников Заявки рассматриваются комиссией по проведению предварительного отбора (далее – Комиссия).

  - Комиссия, ее персональный состав, а также порядок ее работы утверждаются Органом по ведению РКП до начала проведения предварительного отбора.

  - Информация о Комиссии, порядке ее деятельности, а также о дате, месте и времени рассмотрения Заявок Участников размещена на сайте Органа по ведению РКП: http://stjkh.admin-smolensk.ru.

  - Участие в предварительном отборе и заседаниях Комиссии осуществляется без взимания платы с Участника.

  - Протоколы Комиссии, составленные в ходе рассмотрения Заявок, хранятся Органом по ведению РКП не менее 3 (трех) лет.

  - Членами Комиссии не могут быть заинтересованные лица либо лица, на которых способны оказать влияние Участники (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников предварительного отбора, либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника предварительного отбора либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя участника предварительного отбора или усыновленными им). В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц орган по ведению реестра обязан незамедлительно заменить их.

  - Включение в реестр квалифицированных подрядных организаций информации об Участнике, исключение из него информации об Участнике, а также содержащаяся в реестре квалифицированных подрядных организаций информация могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

- Порядок рассмотрения Заявок

  - Заявки должны быть рассмотрены Комиссией до установленной в Извещении и Документаций о проведении предварительного отбора даты окончания срока рассмотрения Заявок;

  - Информация о дате, времени и месте рассмотрения Комиссией Заявки направляется подавшему ее Участнику через сайт оператора электронной площадки, а также размещается на сайте Органа по ведению РКП.

  - Любой Участник и (или) его представитель вправе участвовать в заседаниях Комиссии и осуществлять аудио- и (или) видеозаписи заседания Комиссии.

  - При проведении предварительного отбора какие-либо переговоры о таком отборе между членами Комиссии и Участниками не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных разделом IX настоящей Документации. В случае нарушения указанного запрета проведение предварительного отбора может быть признано недействительным в судебном порядке.

  - Комиссия рассматривает Заявки и Участников на их соответствие требованиям, установленным в Документации о проведении предварительного отбора.

  - На основании результатов рассмотрения Заявок Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) включение Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций;

б) отказ во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций.

  - Решение Комиссии об отказе во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций принимается в следующих случаях:

а) несоответствие Участника требованиям, установленным в разделе V  настоящей  Документации о проведении предварительного отбора;

б) несоответствие Заявки требованиям, установленным в разделе VIДокументации о проведении предварительного отбора;

в) установление факта представления Участником недостоверной информации (сведений, документов) в составе Заявки.

  - Невключение в реестр квалифицированных подрядных организаций по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 2.7 настоящего раздела, не допускается.

  - Орган по ведению РКП в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 2.6. настоящего раздела, включает информацию об Участнике в реестр квалифицированных подрядных организаций.

- Принятие решения о признании предварительного отбора несостоявшимся

  - Предварительный отбор признается Комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

а) если после установленных в Извещении даты и времени окончания срока подачи Заявок подана единственная Заявка или не подано ни одной Заявки;

б) принятия Комиссией решения о невключении в реестр квалифицированных подрядных организаций всех Участников, подавших Заявки до указанных в Извещении даты и времени окончания первого срока подачи Заявок.

  - В случае признания предварительного отбора несостоявшимся Орган по ведению РКП принимает решение об объявлении процедуры предварительного отбора повторно.

  - Информация о принятом решении, указанном в пункте 3.1. и 3.2. настоящего раздела, размещается Органом по ведению РКП на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки, в течение 2 рабочих дней со дня признания предварительного отбора несостоявшимся.

  - В случае если предварительный отбор признан несостоявшимся в связи с подачей единственной Заявки и Участник, подавший такую Заявку, соответствует требованиям, установленным в Документации о проведении предварительного отбора, то он включается в реестр квалифицированных подрядных организаций.

- Протокол заседания Комиссии

  - Результаты рассмотрения Заявок и принимаемые Комиссией решения, оформляются протоколом Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии, участвующими в заседании.

  - Протокол оформляется и размещается Органом по ведению РКП на официальном сайте http://stjkh.admin-smolensk.ru.и сайте оператора электронной площадки в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его подписания.

  - В протоколе указывается информация о месте, дате и времени рассмотрения Заявок, номер предварительного отбора, наименование (для юридического лица), информация об источнике размещения Заявок, фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), адрес юридического лица и электронный адрес, идентификационный номер налогоплательщика каждого участника предварительного отбора, наличие информации и документов, предусмотренных Документацией о проведении предварительного отбора, состав членов Комиссии, участвующих в рассмотрении Заявок, принятые решения.

  - При принятии Комиссией решения об отказе во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций в протоколе указывается обоснование такого решения со ссылками на нормы Положения, которым не соответствует Участник предварительного отбора, а также на положения Извещения и Документации о проведении предварительного отбора, которым не соответствует Заявка этого Участника, на документы, подтверждающие такое несоответствие.

  - При принятии Комиссией решения о включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций в протоколе указывается стоимость работ, которая указана в выданном Участнику свидетельстве саморегулируемой организации.

Приложение № 1

к документации о проведении предварительного отбора

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО ИЗВЕЩЕНИЮ № ___ ОТ __________________*

«____» ______________ 20_ года

Изучив условия Извещения о проведении предварительного отбора подрядных организаций № ____ от __________, и принимая установленные в нём требования и условия(указывается полное наименование, организационно правовая форма участника предварительного отбора или ФИО индивидуального предпринимателя), в лице(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника предварительного отбора – юридического лица),действующего на основании(указывается документ, на основании которого действует представитель юридического лица или физического лица)просит рассмотреть заявку на участие в предварительном отборе подрядных организаций по предмету отбора (указывается предмет предварительного отбора).

Документация о проведении предварительного отбора изучена в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей Заявки.

Настоящим гарантируем достоверность представленной информации и подтверждаем правооргана по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций – Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству получать в открытых информационных источниках, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в заявке сведения.

Сообщаем о себе следующее:

- Полное наименование организации и сведения об организационно-правовой форме (или Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества) для индивидуального предпринимателя): ______________________________________________

- Адрес юридического лица (или адрес места жительства – для индивидуального предпринимателя): _____________________________________________________________________________

- Адрес для почтовых отправлений: __________________________________

Телефон:__________________________________________________________

- Адрес электронной почты: _________________________________________

- Учредители (полное наименование юридического лица и его организационно правовая форма (или ФИО для учредителя – физического лица)/ ИНН:

а) __________________________________/ИНН___________________________,

б) ________________________________/ИНН __________________________,

в) __________________________________/ИНН___________________________.

- ФИО членов коллегиального исполнительного органа/ ИНН:

а) __________________________________/ИНН___________________________,

б) ________________________________/ИНН __________________________,

в) ________________________________/ИНН_____________________________.

- ФИО единоличного исполнительного органа/ ИНН:

________________________________/ИНН_____________________________.

- ФИО лиц, уполномоченных действовать от имени участника предварительного отбора:

а) ____________________________________________;

б) ____________________________________________;

в) ____________________________________________;

г) ____________________________________________;

- Настоящим (указывается полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества) для индивидуального предпринимателя) подтверждает соответствие требованиям, установленным в Документации о проведении предварительного отбора.

Приложения: (указываются перечень прилагаемых документов, перечисленных в пункте 4раздела VI Документации о проведении предварительного отбора)

Приложение № 2

к документации о проведении предварительного отбора

ФОРМА ШТАТНО-СПИСОЧНОГО СОСТАВА СОТРУДНИКОВ

Участник предварительного отбора подрядных организаций:(указывается полное наименование и организационно правовая форма для юридического лица или Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества) для индивидуального предпринимателя).

| № п/п | Фамилия, имя, отчество работника | Образование | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание:

Данные формируются в разрезе каждого сотрудника, удовлетворяющего требованиям к минимальному количеству квалифицированного персонала, установленным органом по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций в пункте «л» разделаV Документации о проведении предварительного отбора.

Табличная форма включает в себя следующие данные:

- в графе «№ п/п» указывается номер строки по порядку;

- в графе «Фамилия, имя, отчество работника» указываются фамилия имя и отчество (при наличии отчества) сотрудника;

- в графе «Образование» указываются сведения об образовании и полученной специальности сотрудника, соответствующие данным предоставляемого диплома или другого документа об образовании;

- в графе «Должность» указываются сведения о должности сотрудника, занимаемой в данной организации, соответствующие сведениям трудового договора;

- в графе «Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет» указываются сведения о стаже работы сотрудника в требуемой должности, которые должны соответствовать сведениям в документах, предоставляемых участником предварительного отбора (трудовым книжкам, дипломам, трудовым договорам);

- в графе «Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам» указываются сведения об имеющихся у сотрудника сертификатах, разрешений и пр. документов, подтверждающих соответствие персонала участника предварительного отбора требованиям органа по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций.

Данный раздел рекомендуемой формы заявки может быть дополнен сведениями (по усмотрению органа по ведению реестра квалифицированных подрядчиков).

Графа является обязательной для заполнения только для участников - юридических лиц.

Графа является обязательной для заполнения только для участников - юридических лиц.

Графа является обязательной для заполнения только для участников - юридических лиц.